## Slide 2
PROJETO IOT
MONITORAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO
VIA ARDUÍNO
Geração Futura 2018
Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
IoT
Ecosystem

## Slide 3
Visão do Projeto

## Slide 4
Visão do Projeto
Monitoramento de Temperatura e
Umidade via arduíno
De acordo com estudos, 73% das pesquisas feitas por laboratórios, são armazenadas de forma arcaica.
Armazenamento Seguro de Dados
Otimização de Tempo
Automação da Coleta de Dados
Monitoramento Constante
Alerta de Segurança
Conservação de Materiais Biológicos
Perca de Dados
Consumo de Tempo
Falta de Precisão
Danos nos Materiais Biológicos
VISÃO DO PROJETO

## Slide 5
Multidisciplinar; Foco: scrum master, frontend, backend, API,
documentação.
Allan Tavares
Multidisciplinar; Foco: frontend, backend, tester, documentação.
Angélica Cassoli
Multidisciplinar; Foco: frontend, backend, suporte.
Daniel Bertucci
Multidisciplinar; Foco: backend, documentação.
Fernanda Coutinho
Lucas Ferrer
Multidisciplinar; Foco: banco de dados, servidor, backend, API.
Ramon Souza
Multidisciplinar; Foco: frontend, documentação.
EQUIPE

## Slide 6
Experiências Positivas
Experiências Negativas
Como Administraram os Problemas
METODOLOGIA E FERRAMENTA
SCRUM
MASTER

## Slide 7
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
O sistema deve captar os dados de temperatura e umidade através de sensores.
O sistema deve armazenar os cadastros, configurações personalizadas de alerta e delimitações e histórico de dados (temperatura e umidade) via NodeJS com banco de dados Azure.
O sistema deve garantir as permissões e restrições de acordo com o perfil do usuário logado.
O sistema deve ter acesso à internet.
RISCOS
Equipamento danificado
Usabilidade e dúvidas
Configurações erradas
Problemas de instalações
Erros de softwares
REQUISITOS FUNCIONAIS
O sistema deve permitir o cadastro de usuários com seguintes perfis de acesso: Coordenares e monitores
O sistema deve permitir ao usuário efetuar login mediante a ID e senha.
O sistema permite ao usuário visualizar os dados de temperatura e umidade.
O sistema permite ao usuário visualizar os dados de temperatura e umidade em forma de gráficos comparativos.
O sistema permite ao coordenador configurar delimitações de divergência de temperatura e umidade.
O sistema permite ao usuário configurar um tempo de atualização dos sensores.
O sistema permite ao usuário configurar a umidade ideal, máxima e mínima. Caso ultrapasse esses limites é acionado o requisito “Alertar”.
O sistema permite ao usuário configurar as temperaturas ideais, máximas e mínimas. Caso ultrapasse esses limites é acionado o requisito “Alertar”.
O sistema alerta o usuário sobre variações indesejadas de temperatura e umidade.
REQUISITOS

## Slide 8
Atividade | Prioridade | Tarefa | Status
Medir temperatura e umidade | Alta | Configurar Arduino | Feito
 |  | Instalar DHT11 | Feito
 |  | Capturar dados | Feito
 |  | Armazenar dados | Feito
Monitorar temperatura e umidade | Alta | Planejar as telas necessárias do projeto | Feito
 |  | Design e criação da página web | Feito
 |  | Configurar API para criação de gráficos | Feito
Segurança | Baixa | Criar módulo de login e cadastros de monitores | Feito
 |  | Criar módulo de edição de informações de cadastros e senhas | Feito
 |  | Criar limitação às páginas | Feito
Armazenamento de dados | Médio | Desenvolver Arquitetura Conceitual, Lógica e Física do banco | Feito
 |  | Modelar o banco do projeto | Feito
 |  | Configurar conta Azure para armazenamento | Feito
 |  | Criar banco de dados local MySQL | Feito
 |  | Interligação do banco de dados com a aplicação | Feito
SPRINT BACKLOG

## Slide 9
Desenvolvimento

## Slide 10
ALIMENTAÇÃO EXTERNA
ENTRADA/SAÍDA DIGITAL
USB
Sensor de Temperatura e Umidade analógico
Calibrado para Celsius
Calibrado para UR
Fator de escala Linear
Precisão de medição de umidade: ± 5,0% UR
Precisão de medição de temperatura: ± 2.0 ºC
Baixo consumo de corrente: 200uA a 500mA
8 bit de alto desempenho
Kb de memória FLASH
512 byte de memória EEPROM
1 Kb interno de RAM
ALIMENTAÇÃO
MICROCONTROLADOR
5V
Arduino
Sistema Op. Windows
BD Azure
A = 0
GND
AQUISIÇÃO DE DADOS - ARDUINO

## Slide 11
1
4
3
2
Conecta o arduino a uma porta USB do seu computador
A partir de um Software os dados são coletados e enviado para a nuvem via servidor Nodejs.
SQL
O banco recebe os dados e os armazena no Azure
AQUISIÇÃO DE DADOS - SOLUÇÃO

## Slide 12
SQL
Nele estão sendo armazenados os dados cadastrados, a coleta de temperatura e umidade e as alterações dos mesmos.
BANCO DE DADOS

## Slide 13
MODELO LÓGICO DE DADOS

## Slide 14
APLICAÇÃO – DESENHO DA SOLUÇÃO
Usuário final (Monitor)
Refrigerador
Aplicação Web
Banco de dados
Sensor de temperatura e umidade
Temperatura e umidade
Usuário final (Monitor)

## Slide 15
APLICAÇÃO
1
4
3
2
Conecta o arduino a uma porta USB do seu computador
A partir de um Software os dados são coletados e enviado para a nuvem via servidor Nodejs.
SQL
O banco recebe os dados e os armazena no Azure
O sistema acessa o banco de dados e mostra a temperatura na tela
5

## Slide 16
METODOLOGIA E FERRAMENTA

## Slide 17
TELAS DO SISTEMA

## Slide 18
Demonstração

## Slide 19
Implantação

## Slide 20
CONECTA O ARDUÍNO NA PORTA USB DO COMPUTADOR
ACESSE
http://monkeyshealthcare.azurewebsites.net/html/home.html
FAÇA O CADASTRO E DEPOIS É SÓ LOGAR NO SISTEMA
INSTALAÇÃO

## Slide 21
PROCESSO DE ATENDIMENTO E SUPORTE

## Slide 22
Conclusão

## Slide 23
Experiência de trabalhar em grupo
Aprendizado e compartilhamento de conhecimento
Visão de equipe
Evolução de aprendizado
Desenvolvimento dos requisitos
Metas cumpridas

## Slide 24
Obrigado!